# 宋旗镇农村公厕维修管护项目实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和党中央、国务院关于推进“厕所革命”的决策部署，坚持农民主体、宜水则水、宜旱则旱原则，持续推进我镇2025年农村厕所革命工作，现结合我镇实际，制定本方案。

## 一、总体要求

强化农村公厕“属地管理”原则，切实落实各村民委员会对辖区内公厕管理的主体责任，按照“有水、有电、有人管、无味、无垢、无积水”的要求建立长效管护机制，充分发挥农村厕所革命资金效益，带动村级公厕管护能力提升，确保农村公厕管好、用好，长期发挥实效。

## 二、管护资金来源及使用范围

- 2025年，上级部门下达我镇1.2万元省级农村厕所革命资金，经我镇研究讨论，主要用于村级公厕维修，带动我镇村（居）公厕管护能力得到进一步提升。经前期摸排，各村公厕存在不同程度的损坏，拟对此类公厕开展维修工作，具体情况名单见附件1。若本次维修村级公厕后存在结余资金，我镇将持续用于开展农村厕所革命相关工作。

## 三、管护标准

- (一)标识标牌规范完好。农村公厕要有醒目而规范的男女厕所标志和指向牌。

- (二)设备设施正常使用。农村公厕应24小时免费对外开放，任何单位和个人不得擅自拆除、停用和改变公厕用途；定时巡检、维护公厕设备设施、标志完好；公厕内采光、照明和通风良好；排水、排污管道通畅。

- (三)环境卫生整洁有序。公厕周边环境干净整洁、无堆积物，周围无垃圾、粪便、污水等污物，厕所入口处道路、台阶无积水。公厕内部地面应清洁、无积水、无杂物；垃圾桶应适时清理；大、小便器卫生整洁，无堵塞、无滴漏；墙面、天花板、门窗、隔断板干净整洁、无乱写乱画，无污迹、无积灰、无蛛网、无破损;公厕内照明灯具、洗手台、镜子、冲水设备、拖把池等要保持干净。

- (四)保洁管理定人定责。各村公厕应配备责任心强的保洁员，公厕卫生每天至少打扫一次。

## 四、保障措施

- (一)强化责任落实。宋旗镇农服中心是公厕长效管理的监督主体，定期开展公厕日常保洁和维护管理的监督检查。各村委会是公厕长效管护的责任主体，要将公厕日常保洁和维护管理纳入村级常规工作，加强对保洁员的培训和日常管理，按照制度要求进行保洁工作，发现故障、损坏应及时维修到位，切实做好农村公厕的日常保洁和维护管理。

- (二)加强资金使用规范。宋旗镇公厕日常保洁和维护管理由村委会负责，对于日常管护中设备损坏需维修的，由宋旗镇委托的第三方具体负责维修，费用从2025年厕所革命省级补助资金1.2万元中列支。

- (三)加强监督考核。镇农服中心不定期的对各公厕日常保洁和维护管理情况进行督查，并及时反馈督查通报，对连续两次通报拒不整改的村，由镇纪委约谈通报。

- (四)注重宣传引导。各村要引导广大群众参与公厕的长效管护，加强文明如厕、卫生厕所日常管护、卫生防疫等知识的宣传教育，激发农民群众改善自身生活条件的主动性和积极性，共同参与做好农村公厕的日常保洁和长效管护工作。

附件：1.2025年宋旗镇村级公厕维修台账

2.2025年宋旗镇村级公厕维修概算表

- 附件1

| 2025年宋旗镇村级公厕维修台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村居 | 公厕位置 | 维修类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水箱 | 便池 | 洗手盆 | 洗手盆下水管 | 水龙头 | 门 | 拖把池 | 进化粪池水管 | 太阳能灯 |
| 1 | 青杠村 | 四组 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五组 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大棚旁 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 隆鑫村 | 吕旗 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 新屯村 | 路边 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 4 | 创新村 | 大坡 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小学 | 6 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 2 | 2 | 7 |  | 7 | 2 |  |  |  |
| 5 | 白果村 | 农贸市场 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新村广场 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 6 | 宋旗村 | 老寨子 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 平寨村 | 赵家山原学校 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 白岩坝 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 平寨公交站台 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 石头寨停车场 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |
|  |  | 石头寨广场旁 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 蜡染旁 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 和兴村 | 老凹 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大寨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 合计 |  |  | 25 | 15 | 12 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 |

附件2

2025年宋旗镇村级公厕维修概算表

| 序号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱 | 个 | 25 | 140 | 3500 | 人工、运费等一并折在单价中 |
| 2 | 便池 | 个 | 15 | 160 | 2400 |  |
| 3 | 洗手盆 | 个 | 12 | 200 | 2400 |  |
| 4 | 洗手盆下水管 | 棵 | 5 | 20 | 100 |  |
| 5 | 水龙头 | 个 | 12 | 25 | 300 |  |
| 6 | 门 | 盏 | 6 | 200 | 1200 |  |
| 7 | 拖把池 | 个 | 3 | 100 | 300 |  |
| 8 | 进化粪池水管 | 棵 | 1 | 200 | 200 |  |
| 9 | 太阳能灯 | 个 | 8 | 220 | 1760 |  |
| 总投资 |  |  |  |  | 12160 |  |